## Slide 1: 测量平差 第1、2章
同济大学测绘与地理信息学院

## Slide 2
教 学 安 排
本课程在专业课中的地位
本课程与其它课程的联系
本课程的主要内容安排
参考书目

## Slide 3: 第1章 绪论
1.1 测量误差
误差来源：仪器、观测者、外界条件－－三者合称观测条件
误差分类：系统误差、偶然误差、粗差
使用“经典平差法”的前提条件（要求观测数据满足）：
（1）仅含偶然误差（观测数据的分布服从正态分布）
（2）要有多余观测值

## Slide 4: 误差定义式：真值与观测值之差称为真误差：
1.2 平差的任务
1、消除观测值之间的矛盾
2、求出未知量的最可靠值
3、评定测量成果的精度

## Slide 5: 第2章 2.1 正态分布
一、正态分布
连续型随机变量中最常见的一种分布模型。
正态分布特性：

## Slide 6
二、 二维正态分布
二维正态分布的密度函数公式：

## Slide 8
三、n维正态分布

## Slide 9: 2.2 偶然误差的统计特性
符号说明：
即当观测值中仅含有偶然误差且观测次数趋向于无穷大时，理论上观测值的数学期望值就等于其真值。
一、真值与估值

## Slide 10
二、误差分布的三种表达形式：
1、表格；2、频率直方图；3、函数（曲线）
当观测次数足够多时，一定的观测条件对应一种确定的误差分布对应同一条误差分布曲线对应一组同精度的观测值
经典平差中 ： 观测误差=偶然误差＝ 随机误差＝真误差 → 服从正态分布。
其密度函数为：

## Slide 11
频率直方图

## Slide 12
误差分布密度函数曲线的性质：

## Slide 13: 三、偶然误差统计特性
（1）有界性。在一定的观测条件下，偶然误差的绝对值不会超过一定的限值；
（2）趋向性。绝对值较小的误差比绝对值较大的误差出现的可能性大；
（3）对称性。绝对值相等的正误差与负误差出现的可能性相等；
（4）抵偿性。偶然误差的简单平均值，随着观测次数的无限增加而趋于零。

## Slide 14: 偶然误差统计特性的概率表达式

## Slide 15
2.3 精度及衡量精度的指标
当观测值中可能含有偶然误差和系统误差时，常用以下的指标衡量观测质量好坏：
一、精度--观测值x只含偶然误差
二、准确度—只考虑观测值x含系统误差
三、精确度（均方误差） --观测值x含偶然和系统误差

## Slide 16
三张靶图比较，描述着弹点的“观测”质量：
精度： 低 高 高
准确度： 高 低 高
精确度： 低 低 高

## Slide 17
四、只含偶然误差时衡量精度的指标
1）定义式
1、方差与中误差
观测精度：观测值（或观测误差）与其均值的离散程度。
衡量精度的指标：用数字反映的精度（离散度）的高低。

## Slide 18
2）方差的实用计算式

## Slide 19
等精度观测中误差的理论值：
中误差估计的实用公式：
一般情况下以上两值都简称为中误差。中误差永远为正数。
注意：中误差不代表个别误差的大小，而是代表误差值（或观测值）分布的离散度的大小 ；
对分布已知的随机变量，中误差的理论值是一个定值，但其估值是随机变量。

## Slide 20
2、平均误差 --观测误差绝对值的数学期望

## Slide 21
3、或然误差（概率误差）

## Slide 22
、、 三种精度指标的特性：
4、极限误差（也称容许误差）--的限差

## Slide 23
5、相对误差
还有相对真误差，相对极限误差等
测角、量距精度匹配问题： A
B


s

C C’

## Slide 24
测放C点的纵横向相对误差要求匹配，即
例如，当测角中误差为 时，有量距相对误差要求：
所以量距相对误差达到 时，与测角精度相匹配。